                               отчет по содержанию и ремонту дома № 11, пр. Моторостроителей
	    №

   п/п

п/п
	         Наименование работ

	Объем
выполненных
работ
	Трудо
затраты
ч/час
	Затраченные материалы, количество
	Примечание


	
	
	
	
	
	

	
	
	        Январь 2020
	
	
	

	1
	Засор канна-ции
	
	
	
	1-под

	2
	опломбировка
	
	
	
	Кв-75

	3
	Засор стояка
	прочистили
	2-2
	30-м
	Кв-35

	
	
	
	
	
	

	4
	Обходы и осмотры
	4-раза
	1-4
	
	Подвал.

	
	
	
	
	
	

	
	
	    февраль
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Топит с верху 83
	
	3-2
	
	Кв-87

	
	
	
	
	
	

	2
	Нет гор воды
	
	
	
	Кв-99,79

	
	 
	проверено
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Обходы и осмотры 
	4-раза в месяц
	1-4
	
	Подвал.

	
	
	   Март 2020


	
	
	

	1
	опломбировка
	выполнено
	1-1
	
	Кв-97

	2
	Засор канализации
	прочистили
	2-2
	30-м
	Кв-21

	3
	Засор канализации
	Прочистили с 9 по 1 эт.
	2-3
	30-м
	Кв-93

	4
	Засор канализации
	прочистили
	2-3
	30-м
	Кв-100

	5
	Течь радиатора
	Замена крана
	2-2
	
	Кв-71

	
	
	     Апрель2020
	
	
	

	1
	Течь радиатора
	Течь устранена
	1-1
	
	Кв-77

	2
	Обходы и осмотры 
	4- раза в месяц.
	1-4
	
	Подвал.

	
	
	      Май 2020 
	
	
	

	1
	Нет гор воды.
	проверено
	
	
	Кв-89

	2
	Течь сушки
	Ревизия 
	
	
	Кв-83

	3
	Булькает  канализации
	прочистили
	2-2
	10-м.
	Кв-15

	4
	Обходы  и осмотры 
	4-раза в месяц.
	1-4
	
	Подвал.

	
	
	   Июль 2020
	
	
	

	1
	Засор на кухне
	прочистили
	
	
	Кв-35

	2
	Промывка и опресовка
	выполнено
	
	
	Тгк-2

	3
	Обходы и осмотры
	4-раза в месяц.
	
	
	Подвал.

	
	
	       Август 2020
	
	
	

	1
	Засор стояка кухня.
	прочистили
	
	30-м.
	Кв-36

	2
	Обходы и осмотры
	4-раза в месяц.
	
	
	подвал

	3
	Нет гор воды.
	проверено
	
	
	Кв-32.

	
	
	   Сентябрь 2020
	
	
	

	1
	На стояке гор воды свищи
	Замена участка трубы
	
	Труба п/п д40,
	Кв-13

	2
	Установка счетчиков
	выполнено
	
	
	Кв-77

	3
	Обходы и осмотры 
	4-раза в месяц.
	
	
	подвал

	
	
	   Октябрь 2020
	
	
	

	1
	Запуск отопления
	выполнено
	
	
	Тгк-2.

	2
	Опломбировка счетчика
	выполнено
	
	
	Кв-97

	3
	Прочистка стояка канализации
	прочистили
	
	30-м.
	С73по 105.

	4
	Обходы и осмотры 
	4-раза в месяц.
	
	
	Подвал.

	
	
	   Ноябрь 2020
	
	
	

	1
	Нет вентиляции в туалете
	прочистили
	
	
	Кв-40

	2
	Засор канализации кухня 
	Прочистили 
	
	30-м
	Кв-15

	3
	Засор канализации
	Прочистили 
	
	30-м
	Кв21

	4
	Обходы и осмотры
	4-раза в месяц.
	
	
	Подвал.

	
	
	Декабрь 2020
	
	
	

	1
	Течь радиатора
	Сварка.
	
	
	Кв-84

	2
	Обходы и осмотры
	4-раза в месяц.
	
	
	Подвал.

	3
	Засор кухни
	Прочистка 
	
	30-м
	Кв-74.

	4
	Течь радиатора
	Сварка (выполнено)
	
	
	Кв-84


ЭЛЕКТРИКА .Выполненные работы по дому  Моторостроителей 11
	Дата
	Адрес
	Вид работ
	Расход материалов
	Работу выполнил
	Работу принял

	22.01.20
	Под 2 эт 5
	Замена ламп
	ЛОН- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	22.01.20
	Списание показаний общедомовых приборов учета в ВРУ
	
	
	
	

	3.02.20
	Под 2 эт 5
	Замена ламп
	ЛОН- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	21.02.20
	Списание показаний общедомовых приборов учета в ВРУ
	
	
	
	

	февраль
	
	Ревизия эл.щитов
	
	Сысоев
	Лебедева

	10.03.20
	Под 1 эт 2
	Замена ламп
	ЛОН- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	20.03.20
	Списание показаний общедомовых приборов учета в ВРУ
	
	
	
	

	31.03.20
	Под 1 эт4,6,8,1, 5
	Замена ламп
	ЛОН- 5 шт
	Сысоев
	Лебедева

	20.04.20
	Списание показаний общедомовых приборов учета в ВРУ
	
	
	
	

	22.05.20
	Списание показаний общедомовых приборов учета в ВРУ
	
	
	
	

	22.06.20
	Списание показаний общедомовых приборов учета в ВРУ
	
	
	
	

	20.07.20
	Списание показаний общедомовых приборов учета в ВРУ
	
	
	
	

	21.08.20
	Списание показаний общедомовых приборов учета в ВРУ
	
	
	
	

	31.08.20


	Под 2 эт 5
	Замена светильника 
Замена ламп в подвале
	Светильник- 1 шт

ЛОН- 5 шт
	Сысоев
	Лебедева

	август
	
	Ревизия электрических щитов
	
	
	

	21.09.20
	Списание показаний общедомовых приборов учета в ВРУ
	
	
	
	

	24.09.20
	Кв 44
	Замена ламп
	Патрон- 1 шт, ЛОН свет.- 1 шт 
	Сысоев
	Лебедева

	19.10.20
	Списание показаний общедомовых приборов учета в ВРУ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	28.10.20
	
	Замена ламп в подвале
	ЛОН- 10 шт
	
	

	20.11.20
	Списание показаний общедомовых приборов учета в ВРУ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	16.12.20
	Кв 106
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	
	
	Замена ламп в подвале
	ЛОН- 7 шт
	Сысоев
	Лебедева

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Выполненные работы по дому 11 пр. Моторостроителей

	Дата
	Адрес
	Вид работ
	Расход материалов
	Работу выполнил
	Работу принял

	Январь, февраль
	
	Механизарованная уборка территории
	
	
	

	По графику
	
	Уборка лестничных клеток
	945,3 м2
	
	

	ежедневно
	
	Уборка придомовой территории
	560 м2
	
	

	25.05.20
	Под 1 
	Остекление в машинном отделении
	Стекло- 0,33 м2
	Потехин
	мастер Лебедева

	
	
	Насаживание грабель 
	Саморез- 10 шт
	Потехин
	Лебедева

	03.05.20
	
	Укрепление секции почтовых ящиков
	Саморез- 2 шт, дюбель- 2 шт
	Потехин
	Лебедева

	Июнь, август
	
	Покос общедомовой территории
	200 м2
	
	

	июль
	
	Антиковидная обработка входных групп, подъездов и лифтов  
	
	
	

	20.07.20
	Под 1,2,3
	Монтаж табличек на подъездные двери,нумерация квартир
	Таблички- 3 шт, саморез -6 шт
	Потехин
	Лебедева

	31.07.20
	
	Дератизация подвала и мусорокамер
	
	
	

	21.08.20
	Под 2эт 7,3
	Цементирование порогов ДШ
	Цемент- 5 кг
	Озерова
	Лебедева

	9.11.20
	Кв 88
	Ремонт клапана мусоропровода
	
	Потехин
	Лебедева

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


