                                                                                                        ОТЧЕТ
                               отчет по содержанию и ремонту дома № 21, ул. Строителей  

	    №

   п/п

п/п
	         Наименование работ

	Объем
выполненных
работ
	Трудо
затраты
ч/час
	Затраченные материалы, количество
	Примечание

	
	
	      Январь 2020 г.
	
	
	

	1
	Запах от гор воды.
	Назначено комиссионное обследование с представителями ТГК-2
	
	
	Кв-40,48,56.

	2
	Нет х/в.
	Проверено, вода есть
	
	
	Кв-109,77.

	3
	Замена кранов на блоке
	выполнено
	
	
	Кв-119

	4
	Обходы и осмотры.
	4- раза в месяц.
	
	
	подвал

	5
	Нет холодной воды
	Проверено, вода есть
	
	
	Кв-47

	
	
	       Февраль 2020 г.
	
	
	

	1
	Обследовать квартиру 46
	Протечка с верху из кв.50- бытовая промочка
	
	
	Кв-46

	2
	опломбировка
	выполнено
	
	
	Кв-104.

	3
	Переключение ввода х/в.
	выполнено
	
	
	водоканал

	
	
	       Март 2020 г.
	
	
	

	1
	Регулировка отопления
	Проведена
	
	
	Подвал.

	2
	Обходы и осмотры 
	4-раза в месяц.
	
	
	Подвал.

	2
	
	   Апрель 2020
	
	
	

	1
	Топит офис
	Устранили течь тройника канализации в кв.1.
	
	
	Контора. Кв-1

	2
	Топит сверху кв.33.
	Течь счетчика в кв.37 (устранено)
	
	
	Кв-33

	3
	Обходы и осмотры 
	4-раза в месяц.
	
	
	Подвал.

	
	
	
	
	
	

	1
	
	     Май 2020
	
	
	

	
	Сломан ковш мусоропровода
	Отремонтировали (сварка).
	
	
	1 под,8 эт.

	
	Сломали ручку на окне
	Заменили ручку
	
	
	Кв-67

	
	Течь смесителя
	Отремонтирован смеситель
	
	
	Кв-27

	
	Отключение отопления
	выполнено
	
	
	Тгк-2

	5
	Обходы и осмотры
	4- раза в месяц
	
	
	Подвал.

	
	
	   Июнь  2020 г.
	
	
	

	1
	Засор канализации
	Прочистили лежак в подвале
	
	20-м.
	подвал

	2
	опломбировка
	выполнено
	
	
	Кв-70

	3
	Обходы и осмотры
	4-раза
	
	
	Подвал.

	
	
	   Август 2020 г.
	
	
	

	1
	Промывка и опрессовка 
	выполнено
	
	
	Тгк-2

	2
	Обходы и осмотры
	4-раза
	
	
	Подвал.

	
	
	     Сентябрь 2020
	
	
	

	1
	Нет гор воды.
	Проверено, вода есть.
	
	
	Кв-17

	2
	Опломбировка.
	выполнено
	
	
	Кв-127,121.

	3
	Замена радиатор
	выполнено
	
	
	Кв-68

	
	
	     Октябрь 2020
	
	
	

	1
	Опломбировка.
	выполнено
	
	
	Кв-84

	2
	Течь стояков ХГВС 
	Проверено, текли счетчики, устранено
	
	
	Кв.93

	3
	Запуск отопления 
	выполнено
	
	
	Тгк-2

	4
	Обходы и осмотры
	4-раза в неделю.
	
	
	Подвал.

	
	
	   Ноябрь 2020 г.
	
	
	

	1
	Плохое качество воды.
	Промыли стояк ГВС
	
	
	Кв.-117,79

	2
	Опломбировка счетчика
	выполнено
	
	
	Кв-47.

	3
	Обходы и осмотры
	4-раза в месяц.
	
	
	Подвал.

	1
	
	      Декабрь 2020г.
	
	
	

	1
	Нет напора воды
	Проверено, вода есть
	
	
	Кв-17

	2
	Промыть стояк гор.воды
	выполнено
	
	
	Кв-48

	3
	Обходы и осмотры 
	4-раза в месяц.
	
	
	Подвал.


        ЭЛЕКТРИКА Выполненные работы по дому  Строителей 21
	Дата
	Адрес
	Вид работ
	Расход материалов
	Работу выполнил
	Работу принял

	Ежемесячное списание счетчиков общедомовых в ВРУ
	
	
	
	
	

	23.01.20
	Кв 91,92
	Ревизия эл. щита
	
	Сысоев
	Лебедева

	24.01.20
	Под 1  13 эт
	Ремонт светильника
	
	Сысоев
	Лебедева

	24.01.20
	Кв 6 тамбур, подвал
	Замена ламп
	Лон- 6 шт
	Сысоев
	Лебедева

	04.03.20
	Под 1 эт 4
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	11.03.20
	Под 2 эт 6,1
	Замена  светильников
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	март
	
	Ревизия эл.щитов
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.06.20
	Кв 35
	Замена светильника в под-де
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	
	
	
	
	
	

	
	
	Светильник - 1 шт каб-канал- 2 м.п, - 25 м.п, выключатель- 1 шт
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.08.2
	Под 1 эт 1,под 2 эт 1
	Замена светильников
	Светильник- 2 шт
	Сысоев
	Лебедева

	4.09.20
	Под 2 эт 1
	Замена светильников
	Светильник- 2 шт
	Сысоев
	Лебедева

	14.09.20
	Под 1 эт 10
	Замена ламп
	Лон- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	21.09.20


	Под 2 кв 96
	Замена светильника

Замена ламп в подвале

Замене ламп в подвале
	Светильник-1 

ЛОН- 10 шт, патрон- 2 шт

ЛОН- 5 шт
	Сысоев
	Лебедева

	сентябрь
	
	Ревизия эл.щитов
	
	
	

	13.11.20
	Под 1 кв 28
	Замена светильника 
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	24.11.20
	Под 2 кв 74
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	23.11.20
	Кв 91
	Ревизия эл.щита
	
	Сысоев
	Лебедева

	
	
	
	
	
	

	9.12.20
	Кв 11 тамбур
	Замена патрона, ламп
	Патрон- 1 шт, ЛОН- 1 шт
	
	

	25.12.20
	 Под 2Эт 2,1
	Замена светильника
	Светильник- 2шт
	Сысоев
	Лебедева


Выполненные работы по дому № 21 ул. Строителей

	Дата
	Адрес
	Вид работ
	Расход материалов
	Работу выполнил
	Работу принял

	Январь, февраль
	
	Механизарованная уборка территории
	
	
	

	По графику
	
	Уборка лестничных клеток
	1270,9 м2
	
	

	ежедневно
	
	Уборка придомовой территории
	350 м2
	
	

	12.02.20
	
	Укрепление секции почт. ящика
	Саморез- 75-4 шт
	Потехин
	Лебедева

	20.04.20
	
	Закрашивание надписей на фасаде дома-15 м2
	Краска- 5,3 кг
	Озерова Мотохова, Соловьева
	Лебедева

	17.06.20
	
	Дератизация и дезинсекция подвала и мусорокамер
	
	
	

	Июнь, август
	
	Покос придомовой территории
	1768м2
	
	

	июль
	
	Антиковидная обработка входных групп, подъездов и лифтов  
	
	
	

	1.09.20
	Кв 48
	Ремонт ковша мусоропровода 
	
	Потехин
	Лебедева

	2. 09 .20
	Под 2
	Ремонт тамбурной .двери
	Саморез- 3 шт
	Потехин
	Лебедева

	21.12.20
	
	Антиковидная обработка 2 – го подъезда
	
	
	


