                                                                                                        ОТЧЕТ
                               отчет по содержанию и ремонту дома № 10 корп. 2 по улице Батова. 

	    №

   п/п

п/п
	         Наименование работ

	Объем
выполненных
работ
	Трудо
затраты
ч/час
	Затраченные материалы, количество
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	
	
	       Январь 2020
	
	
	

	1
	Снятие показания 
	выполнено
	
	
	Тгк-2

	2
	Нет гор воды.
	Сброс воздуха.
	
	
	Кв-30

	3
	Горячая вода ржавая.
	Промыли болер.
	
	
	Кв-106

	4
	Нет отопления на кухне
	Сброс воздуха
	
	
	Кв-57

	5
	Нет вентиляции
	проверено работает.
	
	
	Кв-62

	6
	Обходы и осмотры.
	4-раза в месяц.
	
	
	подвал

	
	
	       Февраль 2020
	
	
	

	1
	Нет х/в на кухне
	Засор смесителя.
	
	
	Кв-112

	2
	Нет отопления
	проверено
	
	
	Кв-119

	3
	Нет отопления 
	Сброс воздуха.
	
	
	Кв-7.

	4
	Плохое отопление
	проверено
	
	
	Кв-59,30,106,82,120,

	5
	Стук в радиаторах
	проверено
	
	
	Кв-16,82.

	6
	Обходы и осмотры
	4-раза
	1-2
	
	подвал

	
	
	
	
	
	

	
	
	   Март 2020
	
	
	

	1
	Течь полотеносушки на соединении
	Ревизия американки
	1-1
	
	Кв=70

	2
	Течь крана на в уборочной.
	Ремонт смесителя
	1-1
	
	подвал

	3
	опломбировка
	выполнено
	1-1
	
	Кв-100

	4
	Нет отопления в ванной.
	Сброс воздуха
	1-1
	
	Кв-117

	5
	Обходы и осмотры 
	4-раза в месяц
	1-4
	
	Подвал.

	
	
	    Апрель 2020
	
	
	

	1
	Ремонт окон
	Регулировка запорного механизма.
	
	
	9,10,6,2,этажи

	2
	Нет горячей воды.
	Спуск воздуха
	1-1
	
	Кв-26

	3
	Обходы и осмотры 
	4-раза в месяц.
	1-4
	
	Подвал.

	
	
	       Май-2020
	
	
	

	1
	Низкая температура горячей воды.
	Дом на обратке.
	
	
	Кв-106,49,68,98,21.

	2
	Включить циркуляцию
	выполнено
	
	
	Тгк-2

	3
	Опломбировка счетчиков
	выполнено
	
	
	Кв-32,54,



	4
	Течь пололотено сушки
	ревизия
	
	
	Кв-82,61

	5
	Нет напора х/в
	проверено
	
	
	Кв-107

	6
	Отключение отопления
	выполнено
	
	
	Тгк-2

	7
	Обходы и осмотры
	4- раза в неделю.
	
	
	Подвал.

	
	
	       Июль 2020
	
	
	

	1
	Сварка входа в подвал.
	Ремонт дверей
	
	
	Подвал.

	2
	Промывка и опрессовка
	выполнено
	
	
	Тгк-2

	3
	Обходы и осмотры.
	4-раза
	
	
	Подвал.

	
	
	   Август 2020
	
	
	

	1
	Обходы и осмотры
	4-раза в месяц.
	
	
	Подвал.

	2
	Откачка воды из подвала.
	выполнено
	
	
	подвал

	
	
	  Сентябрь 2020
	
	
	


	1
	опломбировка
	выполнено
	
	
	Кв-102

	2
	Замена крана на стояке.
	выполнено
	
	Кран ду-15
	Кв-55

	3
	Нет горячей воды. 
	Сброс воздуха.
	
	
	Кв-106,21,117,

	4
	Обходы и осмотры 
	4-раза в месяц.
	
	
	Подвал.

	
	
	   Октябрь 2020
	
	
	

	1
	Запуск отопления
	выполнено
	
	
	Тгк-2.

	2
	Регулировка отопления 
	Сброс воздуха.
	
	
	Кв-107,110,

	3
	Неисправен смывной бочок.
	Замена арматуры
	
	
	Кв-57

	4
	Обходы и осмотры
	4-раза в месяц.
	
	
	Подвал.

	
	
	  Ноябрь 2020
	
	
	

	1
	опломбировка
	выполнено
	
	
	Кв-57

	2
	Замена насоса на горячей воды.
	выполнено
	
	Насос циркуляции.
	итп

	3
	Регулировка отопления
	Сброс воздуха
	
	
	Кв-120,25.

	4
	Обходы и осмотры
	4-раза в месяц.
	
	
	Подвал.

	
	
	   Декабрь 2020
	
	
	

	1
	Нет напора гор. воды.
	проверено
	
	
	Кв-120

	2
	Опломбировка счетчика.
	выполнено
	
	
	Кв-118

	3
	Обходы и осмотры
	4- раза в месяц.
	
	
	Подвал.

	ЭЛЕКТРИКА Выполненные работы по дому  Батова 10 кор 2
Дата

Адрес

Вид работ

Материалы

Работы выполнил

Работу принял

Ежемесячное списание общедомовых счетчиков в ВРУ

11.01.20

Под 3 эт 1

Замена ламп
Лампа свет- 1 шт

Сысоев

Лебедева
февраль
Ревизия эл.щитов
Сысоев

Лебедева
31.01.20
Кв 25

Ревизия эл. щита
Сысоев

Лебедева
Сысоев

Лебедева
27.05.20
Под 2 кв 98

Замена светильника
Светильник- 1 шт

Сысоев

Лебедева
Замена ламп в подвале
ЛОН- 10 шт

Сысоев

Лебедева
август

Ревизия эл.щитов
Сысоев

Лебедева
17.12.20

Под 1 эт 1

Укрепление обналички
Саморез 35- 10 шт

Сысоев

Лебедева
Выполненные работы по дому   Батова 10, кор. 2
Дата

Адрес

Вид работ

Расход материалов

Работу выполнил

Работу принял

Январь, февраль

Механизарованная уборка территории

По графику

Уборка лестничных клеток

1102,2 м2
ежедневно

Уборка придомовой территории
15.02.20

Тех этаж

Монтаж вент. решеток

Решетка- 2 шт

Потехин

Лебедева
17.06.20

Под 2 эт 1

Укрепление коврика при входе в подъезд

Анкер- 3 шт

Потехин

Лебедева
Закрытие окон в подъезде

Озерова

Лебедева
Июнь, август

Покос придомовой территории

950м2

июль

Антиковидная обработка входных групп, подъездов и лифтов  
2.07.20

Закрашивание надписей по фасаду дома 6 м2, окраска лавочек

Эмаль- 0,9 кг

Озерова

Лебедева
23.06.20

Замена замков на подвалы

Замок- 2 шт

Хитров

28.08.20

Замена замков на подвал, решетку

Замок- 2 шт

Хитров

11.11.20

Замена решеток на цоколе

Решетка – 3 шт, саморез – 12 шт, дюбель- 12 шт

Потехин
Лебедева
23.11.20

Антиковидная обработка 2-го подъезда




