                                                                                                        ОТЧЕТ
                               отчет по содержанию и ремонту дома № 80, Ленинградскому пр-ту   

	    №

   п/п

п/п
	         Наименование работ


	Объем

выполненных

работ
	Трудо

затраты

ч/час
	Затраченные материалы, количество
	Примечание

	
	
	     Январь 2020
	
	
	

	1
	Опломбировка счетчика.
	выполнено
	
	
	Кв-188

	2
	Регулировка отопления и горячей воды.
	выполнено
	
	
	Подвал.

	3
	Обходы и осмотры.
	4-раза в месяц.
	
	
	подвал

	4
	Срезать радиатор 1 этаж.
	выполнено
	
	
	1-под.

	
	
	       Февраль 2020
	
	
	

	1
	Нет напора хгвс
	Проверено вода есть.
	
	
	Кв-180

	2
	Течь стояка 
	Замена сгонов
	
	Сгон-25 в сборе
	Кв-141

	3
	Обходы и осмотры
	4-раза в месяц
	
	
	Подвал.

	
	
	
	
	
	

	
	
	     Март 2020
	
	
	


	1
	Опломбировка 
	выполнено
	
	
	Кв-179,29,21

	2
	Запах канализации
	проверено
	
	
	Кв-93

	3
	Течь радиатора
	Замена сгона
	
	Сгон -20
	Кв-65

	4
	Обходы и осмотры
	4-раза в месяц.
	
	
	Подвал.

	
	
	      Апрель 2020
	
	
	

	1
	Течь стояк холодной воды.
	Поставлен хомут
	
	
	Кв-71

	2
	Течь радиатора
	Ремонт американки
	
	
	Кв-192

	3
	Течь бочка
	Регулировка арматуры
	
	
	Кв123

	4
	Течь врезки
	Нарезка резьбы
	
	
	Кв--116

	5
	Обходы и осмотры
	4-раза в месяц.
	
	
	Подвал.

	
	
	     Май 2020
	
	
	

	1
	Горячая вода грязная 
	Промыли стояк.
	
	
	Кв-179

	2
	Течь крана горячей воды.
	Замена крана
	
	Кран ду-15
	Кв-67

	
	
	
	
	
	

	3
	Отключение отопления
	выполнено
	
	
	Тгк-2

	4
	Обходы и осмотры
	4-раза в месяц.
	
	
	Подвал.

	
	
	   Июнь 2020
	
	
	

	1
	Течь крана
	ревизия
	
	
	Кв-145

	2
	опрессовка
	4-узла
	
	
	Тгк-2

	3
	Отключение и включение горячей воды.
	выполнено
	
	
	Тгк-2

	4
	Обходы и осмотры
	4-раза
	
	
	Подвал.

	
	
	     Июль 2020
	
	
	

	1
	Течь крана на кухне
	Замена кран буксы.
	
	
	Кв-126

	2
	Нет горячей воды.
	Сброс воздуха.
	
	
	Кв-136

	3
	Течь смесителя
	Ревизия.
	
	
	Кв-185

	4
	Топит верхняя 159
	Ремонт канализации
	
	
	Кв-155


	5
	Течь с потолка в ванной.
	Топит сверху кв 155
	
	
	Кв-151

	6
	Опломбировка.
	выполнено
	
	
	Кв-52.

	7
	Обходы и осмотры
	4-раза в месяц.
	
	
	Кв-63

	
	
	     Август 2020
	
	
	

	1
	Промывка и опрессовка 
	выполнено
	
	
	Тгк-2

	2
	Обходы и осмотры
	проверено
	
	
	Подвал.

	
	
	     Сентябрь 2020
	
	
	

	1
	Плохое давление
	Регулировка клапана давления
	
	
	Кв-8

	2
	Повесить замок на тех этаж
	выполнено
	
	Замок-1-шт.
	Кв-186.

	3
	Опломбировка счетчика
	выполнено
	
	
	Кв-101

	4
	Обходы и осмотры.
	4-раза в месяц.
	
	
	Подвал

	
	
	      Октябрь 2020
	
	
	

	1
	Запуск отопления
	выполнено
	
	
	Тгк-2

	2
	Регулировка отопления
	Сброс воздуха.
	
	
	Кв-20,15,

	3
	Обходы и осмотры
	4-раза в месяц.
	
	
	Подвал.

	4
	Поднять козырек на вытяжкой
	Сварка козырька
	
	
	Кв-93.

	
	
	  Ноябрь 2020
	
	
	

	1
	Опломбировка счетчика.
	выполнено
	
	
	Кв-180.

	2
	Обходы и осмотры
	4-раза в месяц.
	
	
	Подвал.

	
	
	   Декабрь 2020
	
	
	

	1
	Нет давления на стояке горячей воды
	Регулировка регулятора температуры..
	
	
	Кв-65.

	2
	Запах канализации
	проверено
	
	
	Кв-24

	3
	Горячая вода грязная
	Промыли стояк.
	
	
	Кв-8

	4
	Обходы и осмотры
	4-раза в месяц.
	
	
	Подвал.

	5
	Нет отопления 
	проверено
	
	
	Кв-141


ЭЛЕКТРИКА Выполненные работы по дому  Ленинградский пр. 80
	Дата
	Адрес
	Вид работ
	Расход материалов
	Работу выполнил
	Работу принял

	Ежемесячное списание общедомовых счетчиков в ВРУ
	
	
	
	
	

	23.03.20
	Под 3 эт 1
	Замена светильников
	Светильник-3 шт
	Сысоев
	Лебедева

	24.03.20
	Кв 185
	Замена светильника
	Светильник - 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	2.04.20
	Кв 89
	Замена ламп в тамбуре
	ЛОН- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	6.04.20
	Под 4 эт 2
	Замена  светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	апрель
	
	Ревизия эл.щитов
	
	Сысоев
	Лебедева

	
	
	
	
	
	

	6.07.20
	теплоузел
	Ремонт в теплоузле
	Розетка- 2 шт,кабель- 15 м.п
	Сысоев
	Лебедева

	14.07.20
	Кв 37
	Ревизия эл.щита
	
	Сысоев
	Лебедева

	Замена счетчиков в ВРУ
	
	Меркурий -2 шт,тти30 200/5- 3 шт,тти а 200/5- 3 шт
	
	Сысоев
	Лебедева

	29.07.20
	Эт 6 кв 70
	Замена ламп в под-де
	ЛОН- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	17.08.20
	Кв 101
	Замена ламп в под-де
	ЛОН- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	
	
	Замена ламп в подвале
	Лон- 10 шт
	Сысоев
	Лебедева

	17.08.20


	Под2 эт 1 п 3эт 1
	Замена светильника
	Светильник- 2 шт
	Сысоев
	Лебедева

	21.08.20
	Под 1 
	Замена уличного светильника
	Светильник- 1 шт , кабель- 5 м.п
	Сысоев
	Лебедева

	27.08.20


	Под  4 эт 6
	Замена светильника
	Светильник-1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	4.09.20

20.09.20


	Под 1 эт 4, под 3 эт 10
	Замена светильника

Замена ламп в подвале

Замена фотореле
	Светильник- 2 шт

ЛОН- 10 шт

Фотореле- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	29.10.20


	Под 4 эт 12
	Замена светильника

Замена ламп в подвале
	Светильник- 1 шт

ЛОН- 5 шт
	Сысоев
	Лебедева

	октябрь
	
	Ревизия эл.щитов
	
	Сысоев
	Лебедева

	19.11.20
	Кв 153-155
	Ревизия эл. щита
	Замена автомата двухполюсного 50 амп – 4 шт, дин.рейка-1 шт,кабель одножильный алюм 4 мм- 10 м.п
	Сысоев
	Лебедева

	20.11.20
	Под 1 эт 1, под 3 эт 1
	Замена светильников в под-де
	Светильник -4 шт
	Сысоев
	Лебедева

	17.11.20
	Под 4 эт 2,4,7,9
	Замена светильников в под-де
	Светильник- 4 шт
	Сысоев
	Лебедева

	20.11.20
	Под 1 эт 1 под 3 эт 1
	Замена светильников
	Светильник-4 шт
	Сысоев
	Лебедева

	04.12.20
	Под 4 эт 8
	Замена светильников
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	16.12.20
	Кв 92
	Ревизия эл.щита
	
	Сысоев
	Лебедева

	28.12.20
	Под 4 эт 1
	Замена ламп в тамбуре
	ЛОН- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	
	
	Замена ламп в подвале
	ЛОН-10 шт
	
	

	
	
	
	
	
	


	Выполненные работы по дому № 80 Ленинградский пр-т

	
	
	
	
	
	

	Дата
	Адрес
	Вид работ
	Расход материалов
	Работу выполнил
	Работу принял

	Январь, февраль
	
	Механизарованная уборка территории
	
	
	

	По графику
	
	Уборка лестничных клеток
	1817,6 м2
	
	

	ежедневно
	
	Уборка придомовой территории
	560 м2
	
	

	15.01.20
	
	Установка доводчиков на под-ы
	Доводчик- 3 шт
	
	

	16.01.20
	
	Укрепление парапетов на кровле
	Дюбель- гвоздь-30 шт
	Потехин
	Лебедева

	26.02.20
	
	Дератизация подвала и мусорокамер
	
	
	

	20.03.20
	Под 3 эт 1, под 4 эт 4
	Ремонт тамб.двери
	Ручка-скобка- 1 шт, саморез 20 шт,ручка- завертка – 7 шт, саморез- 14 шт
	Потехин
	Лебедева

	20.04.20
	
	Закрашивание надписей по фасаду-28 м2
	Краска-9,9 кг
	Озерова Мотохова
	Лебедева

	18.04.20
	
	Замена замка га тех, этаже
	Замок- 1 шт
	Хитров
	

	Июнь, август
	
	Покос придомовой территории
	2725 м2
	
	

	июль
	
	Антиковидная обработка входных групп, подъездов и лифтов  
	
	
	

	20.07.20
	Под 1,2,3,4
	Монтаж табличек на под-д нумерация
	Таблички- 4 шт,саморез- 8 шт
	Потехин
	Лебедева

	10.08.20
	Под 4
	Замена замка на тех. этаже
	Замок- 1 шт
	Хитров
	

	15.10.20
	Под 1 эт 1
	Ремонт тамб.двери, отлив эт 2
	ДВП-0,3 м2,саморез- 12 шт,лист оц-0,17 м2,саморез 5 шт
	
	

	26.10.20
	Под 2 эт 5
	Замена клапана
	Клапан- 1 шт
	Потехин
	Лебедева

	10.11.20 
	
	Антиковидная обработка 3 подъезда
	
	
	

	9.12.20
	
	Антиковидная обработка 2 подъезда
	
	
	

	10.12.20
	Под 1
	Замена доводчика на тамб.двери
	Доводчик- 1 шт
	Потехтн
	Лебедева

	15.12.20
	Кв 53
	Ремонт ковша мусс.пр
	Ручка- скобка- 1 шт, саморез- 4 шт
	Потехин
	Лебедева

	16 и 21.12.20
	
	Антиковидная обработка 1 подъезда
	
	
	


