	Выполненные работы по содержанию и ремонту по дому Ленинградский пр-т, д.88/23 в 2020 году

	
	
	
	
	
	

	№

п/п
п/п
	         Наименование работ


	Объем

выполненных

работ
	Трудо

затраты

ч/час
	Затраченные материалы, количество
	Примечание

	
	
	       Январь 2020
	
	
	

	1
	Ремонт лежака канн-ции
	Замена участка трубы
	
	Труба ду-110
	подвал

	2
	Опломбировка счетчика
	выполнено
	
	
	кв-19,97,

	3
	Не работает вентиляция
	Проверено тяга есть
	
	
	кв-433,480,

	4
	Течь стояка
	Поставлен хомут
	
	
	кв-588

	5
	Течь стояка х/в
	Замена сгона
	
	Сгон в сборе.
	Кв-12

	6
	Течь стояка
	Замена участка трубы.
	
	
	Кв-8

	7
	Плохое отопления
	регулировка
	
	
	кв-306

	8
	Не исправен вентиль х/в.
	Ревизия кранов.
	
	
	Кв-410

	9
	Течь с потолка на кухне
	Бытовая.
	
	
	кв-337

	10
	Течь лежака 
	Ремонт ливневки
	
	
	кв-404

	11
	Горячая  вода  с запахом.
	Промыли стояк
	
	
	кв-261

	12
	Запах канализации 
	дворовая
	
	
	1-под.

	13
	Топит с верха
	Ремонт стояка х/в
	
	
	кв-419

	14
	
	
	
	
	

	
	
	       Февраль 2020
	
	
	

	1
	Течь стояка
	Замена сгона на стояке 
	
	Сгон в сборе.
	Кв-319

	2
	Засор канализации
	Проверено канализации нет.
	
	
	кв-273

	3
	Засор канализации 
	Дворовая.
	
	
	4-под.

	4
	Течь под раковиной.
	устранил
	
	
	кв-171

	5
	Течь крана 
	Ревизия крана
	
	
	кв-3

	6
	Течь стояка
	Замена сгона
	
	Сгон в сборе-25
	кв-419

	7
	Течь стояка х/в.
	Замена сгона
	
	Сгон в сборе-25
	кв-323

	8
	Затопило сверху
	Течь трубы соединение со смесителем
	
	
	кв-382

	9
	опломбировка
	выполнено
	
	
	кв-446

	10
	Запах канализации
	Зачеканка раструба
	
	
	кв-139

	11
	Течь крана ревизия вентилей.
	выполнено


	
	
	кв-386

	12
	Нет напора х/в
	Прочистка врезки.
	
	
	кв-330

	13
	Ремонт кранов.
	ревизия
	
	
	кв-123

	14
	Обходы и осмотры
	4-раза 
	
	
	подвал

	
	
	     Март 2020
	
	
	

	1
	Засор лежака канализации
	прочистили
	
	20-м.
	9-под.

	2
	Ремонт дверей 
	сварка
	
	
	1-под.

	3
	Нет напора х/в.
	Ревизия кранов.
	
	
	Кв-465

	4
	Нет напора хвс.
	Прочистка ввода.
	
	
	Кв-559

	5
	Засор стояка канализации
	прочистил
	
	15-м.
	кв-206

	6
	Течь с потолка
	Ремонт лежака хвс.
	
	5м-д89
	кв-404

	7
	Нет напора хвс
	Ревизия кранов.
	
	
	Кв-177

	8
	Ревизия кранов.
	Набивка сальников.
	
	
	Кв-468

	9
	Течь батареи
	Замена сгона
	
	Сгон-32
	кв-82

	10
	Нет хвс
	Ревизия кранов
	
	
	кв-288

	11
	опломбировка
	выполнено
	
	
	кв-123,288,75.

	
	
	       Апрель 2020
	
	
	

	1
	Закрыть дверь на тех этаж
	Повесили замок.
	
	1-замок
	7-под.

	2
	Опломбировка 
	выполнено
	
	
	кв-483

	3
	Запах канализации
	Замена выпуска
	
	
	кв-366

	4
	Допуск на тех этаж 
	Повесили замок
	
	1-замок
	6-под.

	5
	Течь крана
	Замена сгона.
	
	
	Кв-548

	6
	Нет отопления в комнате
	Проверено отопление есть
	
	
	кв-83

	7
	Обходы и осмотры
	4-раза в месяц.
	
	
	Подвал.

	
	
	   Май 2020
	
	
	

	1
	Течь трубы х/в.
	Течь устранил
	
	
	кв-29

	2
	Течь трубы горячей воды
	Течь устранил.
	
	
	Кв-478

	3
	Отключение отопления
	выполнено
	
	
	Тгк-2.

	4
	Обходы и осмотры
	4-раза в месяц.
	
	
	Подвал.

	1
	Навешивания замка.
	Выполнено 
	
	Замок-1шт.
	6-под.

	2
	Топит кв-ру
	520 топит 516 бытовая.
	
	
	кв-516

	3
	Опломбировка сч.
	выполнено
	
	
	кв-259

	4
	Опрессовка 7т/у
	Выполнено 
	
	
	Тгк-2.

	5
	Обходы и осмотры 
	4-раза
	
	
	подвал

	
	
	Июль 2020
	
	
	

	1
	Навесить замок.
	выполнено
	
	Замок-1шт.
	6-под.тех этаж.

	2
	опломбировка
	выполнено
	
	
	кв-516

	3
	Течь в коридоре 
	Проверено ремонт сгона.
	
	
	Кв-605.

	4
	Течь крана
	Ревизия.
	
	
	Кв-493.

	5
	Обходы и осмотры
	4-раза в месяц.
	
	
	подвал

	
	
	       Август 2020
	
	
	

	1
	Промывка опрессовка 
	выполнено
	
	
	Тгк-2

	2
	Обходы и осмотры 
	4-раза в месяц.
	
	
	подвал

	
	
	  Сентябрь 2020
	
	
	

	1
	Горячая вода низкая
	Сброс воздуха.
	
	
	кв-71,223,252,

	2
	Опломбировка 
	выполнено
	
	
	кв-461,353,468

	3
	Течь стояка канализации
	Замена прокладки.
	
	
	Кв-575

	4
	Течь счетчика гвс.
	ревизия
	
	
	кв-124

	5
	Течь стояка холодной воды.
	Замена сгона
	
	Сгон в сборе
	кв-453,

	6
	Течь крана
	Замена.
	
	Кранду-15.
	кв-476

	7
	Течь гор.воды плохого качества.
	Промыли стояк
	
	
	кв-259,

	8
	Течь смесителя
	Течь кран буксы.
	
	
	Кв-523

	8
	Гудит стояк.
	проверено
	
	
	кв-559.

	9
	Обходы и осмотры
	4-раза в месяц.
	
	
	Подвал.

	  
	
	   Октябрь 2020
	
	
	

	1
	Запуск отопления
	выполнено
	
	
	Тгк-2

	2
	Течь стояка гвс
	Течь крана ревизия.
	
	
	кв-309

	3
	Закрыть тех этаж
	выполнено
	
	Замок -3шт.
	кв-65

	4
	Провести дератизацию
	Обработка от крыс в мус. камере.
	
	
	Кв-406

	5
	Горячая вода грязная 
	Запуск отопления
	
	
	кв-162,259,

	6
	Опломбировка счетчика.
	выполнено
	
	
	кв-180,393,

	7
	Регулировка отопления
	Сброс воздуха
	
	
	кв-326.302,

	8
	Обходы и осмотры 
	4-раза в месяц.
	
	
	Подвал.

	9
	Нет отопления 
	Сброс воздуха.
	
	
	Кв-42

	
	
	   Ноябрь 2020
	
	
	

	1
	Опломбировка счетчика
	выполнено
	
	
	кв-401,243

	2
	Топит с верхней квартиры.
	В 483 течь шланга.бытовая
	
	
	Кв-479

	3
	Неисправен смывной бочок
	Регулировка арматуры..
	
	
	Кв-548

	4
	Плохое отопления
	Проверено т-21 гр.
	
	
	кв-192.

	5
	Обходы и осмотры.
	4-раза в месяц.
	
	
	Подвал.

	6
	Нет хгвс в кв-ре
	Ремонт стояка
	
	
	кв-373

	
	
	  Декабрь 2020
	
	
	

	1
	Топит квартиру 
	Течь канализации
	
	
	Кв-199

	2
	Проверить работу счетчика.
	проверено
	
	
	Кв-437

	3
	Опломбировка счетчика
	выполнено
	
	
	Кв-124

	4
	Течь стояка х/в.
	Замена участка трубы
	
	Труба 25
	Кв-454,458.

	5
	Течь крана на х/в
	Замена крана
	
	
	Кв-33,

	6
	Обходы и осмотры 
	4-раза в неделю.
	
	
	Подвал.

	
	
	
	
	
	


ЭЛЕКТРИКА .Выполненные работы по дому  Ленинградский пр. 88/23
	Дата
	Адрес
	Вид работ
	Расход материалов
	Работу выполнил
	Работу принял

	9.01.20
	Под 5 эт 2
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	10.01.20
	Под 2 эт 17
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	13.01.20
	Кв 315
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	15.01.20
	Кв 524
	Замена светильника
	Светильник- 2 шт
	Сысоев
	Лебедева

	16.01.20
	Под 1 эт 7
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	22.01.20
	Под 2 эт 6
	Замена ламп
	ЛОН- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	
	
	
	
	Сысоев
	Лебедева

	22.01.20
	Под 9 эт 16-17
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	25.01.20
	Кв 139
	Замена ламп
	ЛОН- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	29.01.20
	Под 7 эт 12
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	29.01.20
	Под 9 эт 7
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	3.02.20
	Кв 192
	Замена ламп в тамбуре
	ЛОН- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	11.02.20
	Под 1 эт 2-7
	Замена светильников
	Светильник- 3 шт
	Сысоев
	Лебедева

	12.02.20
	Под 7 эт 2
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	12.02.20
	Кв 410
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	
	
	
	
	Сысоев
	Лебедева

	2.03.20
	Кв 502
	Замена ламп в тамбуре
	Лампа свет- 1 шт,патрон
	Сысоев
	Лебедева

	12.03.20
	Под 4 эт 2
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	март
	
	Ревизия эл.щитов
	
	Сысоев
	Лебедева

	
	
	
	
	Сысоев
	Лебедева

	12.04.20
	Кв 139
	Замена ламп
	ЛОН- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	20.04.20
	Под 5 эт 1,под 7 эт 3
	Замена светильников
	Светильник- 3 шт
	Сысоев
	Лебедева

	28.04.20
	Под 1 эт 15под 4 эт 1
	Замена светильника
	Светильник- 2 шт
	Сысоев
	Лебедева

	
	
	Замена ламп в подвале
	ЛОН- 8 шт
	Сысоев
	Лебедева

	
	Замена автомата в ВРУ под7 лифт
	
	Автомат- 1 шт 4800р
	Сысоев
	Лебедева

	9.06.20
	Кв 188
	Замена ламп в тамбуре
	ЛОН- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	06.05.20
	Под 1 эт 14
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	
	
	
	
	Сысоев
	Лебедева

	28.05.20
	Под 1 эт 15
	Замена ламп в тамбуре
	ЛОН- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	30.04.20
	Кв 250
	Замена ламп в тамбуре
	ЛОН- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	15.05.20
	Кв 340
	Замена ламп в тамбуре
	ЛОН- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	14.05.20
	Под 5 эт 1
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	18.06.20
	Под 2 эт 2
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	25.6.20
	Кв 180
	Восстановил свет в квартире
	
	Сысоев
	Лебедева

	7.07.20
	Под 3 эт 1
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	13.07.20
	Кв 29
	Замена автомата в щите
	Автомат- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	16.07.20
	Под 3 эт 1,5
	Замена светильников
	Светильник- 3 шт 
	Сысоев
	Лебедева

	12.08.20
	Кв 561
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	14.08.20
	Кв 182
	Замена светильников
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	17.08.20
	Кв 459
	Восстановление света в квартире
	
	Ксенофонтов
	Кв.459

	17.08.20
	Под 8 эт 2
	Замена светильника 
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	
	
	Замена ламп в подвале
	ЛОН- 15 шт
	
	

	25.08.20
	Под 3 эт 6
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт,ЛОН- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	27.08.20
	Под 5 эт 1
	Замена светильника
	Светильник - 2 шт
	Сысоев
	Лебедева

	30.08.20
	Под 8 эт 17


	Замена светильника

Замена ламп в подвале
	Светильник- 1 шт

ЛОН- 10 шт
	Сысоев
	Лебедева

	18.09.20
	Под 3 эт 1
	Замена светильника
	Светильник- 2 шт
	Сысоев
	Лебедева

	22.09.20
	Под 8 эт 4


	Замена светильника

Замена ламп  в подвале
	Светильник- 1 шт

ЛОН- 10 шт
	Сысоев
	Лебедева

	сентябрь
	
	Ревизия эл.щитов
	
	Сысоев
	Лебедева

	13.10.20
	Под 9 эт 10
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	27.10.20
	Под 1 эт 16
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	29.10.20


	Под 3 эт 10
	Замена светильника

Замена ламп в подвале
	Светильник- 1 шт

ЛОН- 5 шт
	Сысоев
	Лебедева

	5.11.20
	Под 1 эт 5
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	10.11.20
	Под 7 эт 12
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	10.11.20
	Под 7 эт 16
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	10.11.20
	Под 9 эт 8
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	10.11.20
	Под 1 эт 4
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	10.11.20
	Под 6 эт 8
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	11.11.20
	Кв 449
	Замена ламп в тамбуре
	ЛОН- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	12.11.20
	Под 8 эт 7
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	12.11.20
	Кв 326
	Замена ламп в тамбуре
	ЛОН- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	24.11.20
	Под 1 эт 15
	Замена  светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	25.11.20
	Под 6 эт 1,4
	Замена светильников
	Светильник- 3 шт
	Сысоев
	Лебедева

	26.11.20
	Под 3 эт 8
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	27.11.20
	Под 7 эт 1,2,4
	Замена светильника
	Светильник- 4 шт
	Сысоев
	Лебедева

	30.11.20
	Под 2 эт 17
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	3.12.20
	Кв 4
	Ревизия эл.щита
	
	Сысоев
	Лебедева

	3.12.20
	Кв 65
	Ревизия эл.щита
	
	Сысоев
	Лебедева

	4.12.20
	Кв 73
	Ревизия эл.щита
	
	Сысоев
	Лебедева

	7.12.20
	Кв 118,117
	Ревизия эл.щита
	
	Сысоев
	Лебедева

	7.12.20
	Кв 113
	Ревизия эл.щита
	
	Сысоев
	Лебедева

	7.12.20
	Кв 136
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	8.12.20
	Под 7 эт 17
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	8.12.20
	Кв 163
	Ревизия эл. щита
	
	Сысоев
	Лебедева

	9.12.20
	Под 4 эт 5
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт,ЛОН- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	10.12.20
	Кв 386
	Замена ламп в тамбуре
	ЛОН- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	11.12.20
	Кв 352
	Ревизия эл. щита
	
	Сысоев
	Лебедева

	15.12.20
	Кв 32
	Ревизия эл.щита
	
	Сысоев
	Лебедева

	15.12.20
	Под 4
	Укрепление светильника на улице у входа в под-д
	Саморез- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	21.12.20
	Кв 248
	Ревизия эл.щита
	
	Сысоев
	Лебедева

	23.12.20
	Под 4 эт 3
	Замена  светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	24.12.20
	Кв  326
	Замена ламп в тамбуре
	ЛОН- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	25.12.20
	Кв 357
	Замена светильника
	Светильник- 1 шт
	Сысоев
	Лебедева

	29.12.20
	Под 3 эт 5,9
	Замена светильника
	Светильник- 2 шт
	Сысоев
	Лебедева

	
	
	Замена ламп в подвале
	ЛОН- 10 шт
	Сысоев
	Лебедева

	
	
	
	
	
	


	Выполненные работы по содержанию (общестроительные)  Ленинградский 88/23

	Дата
	Адрес
	Вид работ
	Расход материалов
	Работу выполнил
	Работу принял

	Январь, февраль
	
	Механизарованная уборка территории
	
	
	

	По графику
	
	Уборка лестничных клеток
	6887,5 м2
	
	

	ежедневно
	
	Уборка придомовой территории
	2670 м2
	
	

	9.01.20
	Под 6 эт 11
	Ремонт ствола м.пр
	Петля- 1 шт
	Потехин
	Лебедева

	10.01.20
	Под 1
	Остекление в маш. отд
	Стекло-0,3 м2,
	Потехин
	Лебедева

	13.01.20
	Под 2 эт 12
	Ремонт окна
	ДВП-0,5 м2
	Потехин
	Лебедева

	10.02.20
	Под 2 эт 2
	Ремонт двери
	Саморез-5 шт
	Потехин
	Лебедева

	26.02.20
	
	Дератизация подвала и мусорокамер
	
	
	

	30.03.20
	Под 6 эт 4
	Ремонт окна
	ДВП-1 м2
	Потехин
	Лебедева

	30.03.20
	Под 7 эт 6
	Ремонт ствола м.пр
	Пена-0,01 л
	Потехин
	Лебедева

	20.04.20
	Под 6 ,4,7

под 5 эт5,9, под 1 эт 7,11


	Замена замков на тех.эт,мусс.камре


	Замок- 2 шт

Полоса оц. На м. этажах
	Татищеа
	

	21-28.04.20
	
	Закрашивание надписей по фасаду дома-22 м2+26 м2
	Эм.черн-8 кг,

Эм.белая- 9,5 кг
	Озерова, Мотохова,Соловьева
	Лебедева

	13.04.20

25.04.20 выполнено
	Кв 113 под 2, под 1 эт 17
	Замена  пластиковых рам
	Рама- 2 шт
	подрядчик
	

	29.05.20
	Под 2
	Цементная стяжка у входа в под-д
	Цемент -18 кг
	Озерова

мотохова
	Лебедева

	26.05.20
	Окраска забора во дворе дома метал.
	
	Эмаль- 3 л
	Озерова

Мотохова
	Лебедева

	17.06.20
	
	Дератизация подвала и мусорокамер
	
	
	

	25.06.20
	Под 1-9
	Замена табличек  у под-дов номера квартир
	Таблички – 9 шт, саморез п\ш- 18 шт
	Потехин
	Лебедева

	Июнь, август
	
	Покос придомовой территории
	6584 м2
	
	

	3.07.20
	Кв 448
	Ремонт ковша м.провода
	
	Потехин
	Лебедева

	июль
	
	Антиковидная обработка входных групп, подъездов и лифтов  
	
	
	

	8.07.20
	Под 2 
	Штукатурка отверстий у дверей мусюскамеры
	Цемент- 10 кг
	Озерова
	Лебедева

	15.10.20
	Под 1
	Замена замка на тех . этаже
	Замок- 1 шт
	Потехин
	Лебедева

	6.08.20
	Под 7 кв 407 а
	Замена клапана мусс. провода
	Клапан м.пр
	Потехин
	Лебедева

	10.08.20
	Под 8,9
	Замена замков на дверях мусс.провода
	Замок- 2 шт
	Татищева
	

	19.08.20
	Под 4,6
	Замене замков на решетке предмашинного отделения
	Замок- 2 шт
	Хитров
	

	25.08.20      

списала в авг
	Под 2,8
	Замена замков на дверях предмашинного отделения
	Замок- 2 шт
	Хитров
	

	1.09.20
	Под 6 эт 11 кв 381
	Замена клапана мусс.провода
	Клапан м.пр- 1 шт
	Потехин
	Лебедева

	7.09.20
	Под 7 эт 3

Кв 414
	Замена клапана мусс. провода
	Клапан- 1 шт
	Потехин
	Лебедева

	17.09.20

17.09.20
	Под 2 эт 10

Кв 108

Кв 105
	Замен клапана мусс.провода

Замена ручки на окне подъезда
	Клапан- 1 шт

Ручка- скобка- 1 шт
	Потехин

Потехин
	Лебедева

	23.09.20
	Кв 596
	Ремонт почт.ящика
	
	Потехин
	Лебедева

	23.09.20
	Под 7 эт 9
	Закрытие эл.щита
	Проушина- 2 шт, саморез- 6 шт
	Потехин
	Лебедева

	28.10.20
	
	Антиковидная обработка 2, 5 и 9 подъездов
	
	
	

	8.10.20 
	Под 9
	Укрепление секции почт. ящика
	Саморез- 1 шт
	Потехин
	Лебедева

	19.10.20


	Кв 479
	Ремонт ковша мусс.провода
	Без материалов
	Потехин
	Лебедева

	21.10.20
	
	Дератизация подвала и мусорокамер
	
	
	

	3.11.20
	Кв 182
	Ремонт ковша мусс.провода
	Без материалов
	Потехин
	Лебедева

	9.11.20


	Под 9 эт 13
	Ремонт ковша мусс.провода
	Без материалов
	Потехин
	Лебедева

	10.11.20
	Под 8 эт 3
	Ремонт ковша мусс.провода
	Без материалов
	Потехин
	Лебедева

	10.11.20
	
	Антиковидная обработка 3 подъезда
	
	
	

	14.11.20
	
	Антиковидная обработка 4 и 6 подъездов
	
	
	

	4.12.20
	Под 3
	Укрепление секции почт ящ
	Саморез- 2 шт
	Потехин
	Лебедева

	26.11.20 и 17.12.20
	
	Антиковидная обработка 3 подъезда
	
	
	

	20.12.20
	
	Антиковидная обработка 9 подъезда
	
	
	

	21.12.20
	
	Антиковидная обработка 1и 2 подъездов
	
	
	

	29.12.20
	Под 4 
	Установка пружины на тамб. дверь
	Пружина -1 шт
	Потехин
	Лебедева

	11.01.20
	Кв 113
	Ремонт ковша мусс.провода
	
	Потехин
	Лебедева

	11.12.20


	Под 1,6
	Решетка тех.эт
	Замок- 2 шт
	
	


	
	
	
	
	


